Resumen

La investigación tiene como objetivo diseñar un sistema automatizado para el registro y transmisión del consumo mensual residencial de energía eléctrica y agua potable, aprovechando la red eléctrica. Primero se iniciará 7 el estudio sistematizando información del estado de la tecnología, búsqueda de casos similares sobre todo de países en desarrollo, enfatizando en las implicaciones sociales. Segundo, se realizará el diseño, pruebas y optimización del prototipo de registro y transmisión de las lecturas de consumo de energía eléctrica y su interfaz con la base de datos comercial de la empresa de distribución de Cuenca – Ecuador.  Cuando el sistema funciones, se trabajará con el prototipo para registro automatizado del consumo de agua potable,  su integración al sistema de transmisión ya probado, y el interfaz con la base de datos de la empresa de agua potable de la Ciudad.

Objetivo General:

Diseñar un sistema automatizado para el registro y transmisión del consumo residencial de energía eléctrica y agua potable, implementar y construir el prototipo para el caso de la empresa de distribución de la Ciudad de Cuenca – Ecuador.

Objetivos Específicos:

- Sistematizar información sobre los componentes del sistema automatizado, particularmente la transmisión de datos por medio de la red eléctrica, y sobre las implicaciones sociales del proyecto.

- Diseñar el prototipo para el registro del consumo residencial de energía eléctrica.

- Probar y mejorar el funcionamiento del prototipo.

- Diseñar el modelo de transmisión de datos a través de la red eléctrica y el interfaz de registro en la base de datos de la empresa de distribución.

- Implementar el modelo diseñado, probarlo con  el prototipo y optimizar su funcionamiento.

- Diseñar, probar y optimizar el prototipo para el registro y transmisión de datos de consumo residencial de agua potable en la Ciudad de Cuenca.

- Elaborar el documento de tesis.

Actividades:

  - Revisión de informes sobre proyectos similares desarrollados en países en vías de desarrollo, enfatizando en las oportunidades de servicio a la sociedad.

  - Sistematización de referencias bibliográficas y digitales, particularmente de journals especializados, sobre los componentes del sistema automatizado de registro y transmisión de datos por la red eléctrica.

  - Entrevistas y recopilación de información relevante con personal de la empresa de distribución de energía eléctrica de la Ciudad de Cuenca – Ecuador.

  - Definición del modelo conceptual a ser utilizado.